**Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter**

Søknadsskjemaet gjelder for:

* utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp på mindre enn 50 pe.
* utslipp av sanitært avløpsvann på mindre enn 50 pe i tettbebyggelser som er større enn 2000 pe i innlandet og 10 000 pe ved kysten.

Skjemaet gjelder ikke for påkobling til offentlig avløpsnett.

**Informasjon:**

|  |
| --- |
| 1. Utslippet av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jf. forurensningsforskriften kapittel 12. Søknad med alle nødvendige opplysninger vil bli behandlet av kommunen. Søknad i samsvar med standardkravene i kapittel 12 behandles innen seks uker. Søknad om unntak fra standardkravene i kapittel 12 behandles uten ubegrunnet opphold, men behandlingen kan ta mer enn seks uker.
2. For prosjektering og utførelse av avløpsanlegget, gjelder bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 20-1 vedr. søknad om tillatelse til tiltak, godkjenning av foretak og ansvarsrett. Bygging av anlegget kan først starte når det foreligger en igangsettingstillatelse fra kommunen.
3. Les ”Veiledning til søker" før du starter utfyllingen
 |

**1. Ansvarlig (søker)\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Navn:** | **Telefon (dagtid):** |
| **Adresse:** | **Postnr, poststed:** |
| **E-post:** | [ ]  Enkeltperson [ ]  Selskap/lag/sameie. Oppgi organisasjonsnr.: |

\* Hvis ansvarlig søker ikke er den samme som ansvarlig eier (ansvarlig eier tilsvarer tiltakshaver i plan- og byggesaker) skal dette angis.

**2. Søknaden gjelder:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  Nytt utslipp[ ]  Vesentlig økning av utslipp[ ]  Rehabilitering av  eksisterende utslipp | [ ]  Helårsbolig, antall: [ ]  Fritidsbolig, antall: [ ]  Annen bygning, antall: Spesifiser: | Installeres/er det vannklosett?[ ]  ja [ ]  nei |

**3. Eiendom /byggested:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gnr:** | **Bnr:** | **Adresse:** |
|  |  |  |
| Planstatus: | Samsvar med endelige planer etter plan og bygningsloven: [ ]  ja [ ]  nei |
| Hvis nei, foreligger samtykke fra kommunens planmyndighet: [ ]  ja, dato:  |

**4. Utslippssted:**

|  |
| --- |
| Type: [ ]  Innsjø [ ]  Bekk/Elv [ ]  Elvemunning [ ]  Sjø [ ]  Stedegne løsmasser [ ]  Annet:  |
| Navn på lokalitet:  |
| Koordinater på utslippssted: Oppgi kartdatum (WGS 84, ESO 50, NGO 48, annet):  |
| Utslippsdyp under laveste vannstand:  | minst 2 m [ ]  ja [ ]  nei, spesifiser: \_\_\_\_m[ ]  ikke relevant  |
| Utslippets størrelse i antall personekvivalenter: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_pe |

**5. Rensegrad (OBS! Kommunen kan ha lokale krav, undersøk med kommunen):**

|  |
| --- |
| [ ]  ***Utslippssted i følsomt/normalt område (rensegrad jf. §12-8, se også ”Veiledning til søker”):***Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippssted med brukerinteresser:a) [ ]  90 % reduksjon av fosfor, 90 % reduksjon av BOF5 Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippssted med fare for eutrofiering/overgjødsling, men hvor det ikke er brukerinteresser:b) [ ]  90 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF5Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippssted hvor det verken er fare for eutrofiering/overgjødsling eller er brukerinteresser:c) [ ]  60 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF5Kun utslipp av gråvann, alle utslippssteder:[ ]  stedegne løsmasser eller tilsvarende, spesifiser: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| [ ]  ***Utslippssted i mindre følsomt område (rensegrad jf. §12-9):***Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslipp til sjø:a) [ ]  20 % reduksjon av suspendert stoffellerb) [ ]  180 mg suspendert stoff/liter i restkonsentrasjonKun utslipp av gråvann, utslipp til sjø:[ ]  urenset |
| ***[ ]  Det søkes unntak fra §§12-8 til 12-9/lokal forskrift***, spesifiser i vedlegg B (se punkt 6) |
| ***Type renseanlegg:***[ ]  Urenset, direkte utslipp[ ]  Slamavskiller [ ]  Infiltrasjonsanlegg [ ]  Filterbed/Konstruert våtmark[ ]  Biologisk minirenseanlegg [ ]  Kjemisk minirenseanlegg[ ]  Kjemisk/biologisk minirenseanlegg[ ]  Sandfilteranlegg [ ]  Tett tank for svartvann og gråvannsfilter[ ]  Biologisk toalett og gråvannsfilter[ ]  Tett tank (for alt avløpsvann)[ ]  Tett tank for svartvann[ ]  Biologisk toalett[ ]  Annen løsning, spesifiser:  | ***Tillegg for minirenseanlegg:***Tilfredsstiller minirenseanlegget NS-EN 12566-3? : [ ]  ja [ ]  nei |
| Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_pe |

**6. Obligatoriske vedlegg til søknaden:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Navn på nøytral fagkyndig (person/firma) som har bistått med valg av rensemetode og/eller dokumentasjon av rensegrad
 | [ ]  ja  |
| 1. Begrunnelse for ønske om unntak fra §§ 12-7 til 12-13 (eventuelt lokal forskrift) og relevant dokumentasjon
 | [ ]  ja [ ]  ikke relevant |
| 1. Dokumentasjon av rensegrad jf. § 12-10 og beskrivelse av anlegg, inklusive eventuell hygienisering/etterpolering
 | [ ]  ja  |
| 1. Plassering av avløpsanlegg, utslippssted, eiendomsgrenser og veiadkomst på kart i målestokk 1:5000 eller større
 | [ ]  ja  |
| 1. Liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med gnr., bnr. og adresse (hvis det er flere enn én eiendom)
 | [ ]  ja [ ]  ikke relevant |
| 1. Oversikt over interesser som blir berørt (drikkevannsforsyning, brønner, jordvanning, næringsvirksomhet, bading, rekreasjon etc.). Beskrivelse av tiltak for å motvirke interessekonflikter og tiltak for å ivareta helse og miljø
 | [ ]  ja  |
| 1. Oversikt over hvem som er varslet (blant annet naboer, aktuelle lokallag og foreninger, eiere av brønner/andre drikkevannskilder og vanningsanlegg i området) og kopi av nabovarselet
 | [ ]  ja [ ]  ikke relevant |
| 1. Eventuelle mottatte klager/protester
 | [ ]  ja [ ]  ikke relevant |

**7. Eventuelle merknader (ikke obligatorisk):**

|  |
| --- |
|  |

**8. Underskrift og erklæring:**

|  |
| --- |
| Jeg forplikter meg til å følge bestemmelsene i forurensningsforskriften og enkeltvedtak i henhold til forurensningsforskriften. Som ansvarlig eier er jeg ansvarlig for forskriftsmessig drift og vedlikehold. |
| **Dato:** | **Underskrift ansvarlig eier:** | **Gjentas med blokkbokstaver:** |
|  |  |  |

**9. Kommunens merknader:**

|  |
| --- |
|  |